- ZARZĄDZENIE  NR  7/14

- Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

- z dnia 17 lutego 2014r.

w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach

Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

W związku z art. 94 pkt 4 i art. 100 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21 poz. z póżn.zm.) oraz zarządzeniem nr 26/07 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia10 września 2007r. w sprawie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, na podstawie § 100 ust. 1 i 2 Statutu AWF w Poznaniu  z dnia 29 listopada 2011r. (ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

- Zarządzenie reguluje sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń we wszystkich obiektach użytkowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego                 w Poznaniu.

- Zarządzenie odnosi się do wszystkich pracowników Akademii użytkujących pomieszczenia, o których mowa w ust. 1.

§ 2

- Zabrania się instalowania w pomieszczeniach biurowych urządzeń zasilanych energią elektryczną, pochodzących z niewiadomych źródeł, a w tym przynoszonych z domu.

- W wyjątkowych przypadkach na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, pozytywnie zaopiniowany przez pracownika (elektryka) Sekcji Remontowo-Eksploatacyjnej, Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych może wyrazić zgodę na korzystanie                  z urządzeń niebędących własnością Uczelni  (nie dotyczy to dodatkowych urządzeń grzewczych).

§ 3

- Kierownik jednostki organizacyjnej może wnioskować o wyrażenie zgody na korzystanie   z dodatkowych elektrycznych urządzeń grzewczych, gdy zaistnieją łącznie następujące przesłanki:

- temperatura w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych do pracy stałej wynosi mniej niż 18oC;

- pracownik Sekcji Remontowo-Eksploatacyjnej wyrazi zgodę na korzystanie                  z dodatkowych elektrycznych urządzeń grzewczych, po dokonaniu przeglądu instalacji elektrycznej.

- Zgoda Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych na korzystanie z dodatkowych elektrycznych urządzeń grzewczych jest warunkiem wystąpienia o zakup przez Uczelnię sprzętu posiadającego certyfikat bezpieczeństwa i instrukcję użytkowania.

- Sekcja Remontowo-Eksploatacyjna prowadzi rejestr elektrycznych urządzeń grzewczych z ujawnieniem ich pochodzenia i miejsca użytkowania.

- Użytkownik elektrycznych urządzeń grzewczych zobowiązany jest do:

- bezwzględnego przestrzegania zaleceń wynikających z treści instrukcji obsługi urządzenia;

- korzystania z urządzenia zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej;

- korzystania z urządzenia w miejscach określonych treścią pozwolenia, o których mowa w § 3 ust. 2 zarządzenia;

- przestrzegania zasady, że niedopuszczalnym jest pozostawianie włączonych urządzeń grzewczych bez dozoru.

§ 4

Wszystkim pracownikom Uczelni zabrania się korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną w sposób niezgodny z instrukcją ich użytkowania i wbrew wymogom ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

- korzystania z uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych;

- włączania do sieci jednocześnie zbyt dużej ilości urządzeń, stwarzając groźbę ich przeciążenia;

- pozostawiania po zakończeniu pracy włączonych urządzeń zasilanych energią elektryczną.

§ 5

Za nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych będą stosowane kary upomnienia, nagany lub kary pieniężne, zgodnie z art. 108 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21 poz. z póżn.zm.).

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 22/90 Dyrektora Administracyjnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 25 października 1990r.              w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach AWF w Poznaniu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. KANCLERZA

mgr Stanisław Wiesław Kuhnert