PYTANIA  I  WYJAŚNIENIA DO  SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ergometru rowerowego.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r nr 223, poz. 1655) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu informuje, że w  odpowiedzi na zapytanie odnośnie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „siwz”) w ww. postępowaniu, wyjaśnia jak następuje:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający nie dokonał pomyłki pisarskiej w określeniu dokładności zadawanej mocy?

Z dostępnych nam informacji powinno być:

10-100 W + 2W

100-1500 W < 2%.

Odpowiedź:

Nastąpiła omyłka pisarska, powinno być:

10-100 W + 2 W

100-1500 W < 2%.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ergometru umożliwiającego pomiar siły nacisku na pedały?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oprogramowania umożliwiającego export danych do zewnętrznego programu, np. Excel?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ergometru umożliwiającego pomiar saturacji SpO2 i rytmu z czujnika znajdującego się na palcu badanego?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ergometru wyposażonego w moduł pomiaru ciśnienia w czasie testu?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Poznań, dnia 02.07.2008r.