PYTANIA  I  WYJAŚNIENIA DO  SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dwóch środkowych węzłów sanitarnych w Domu Studenckim AWF w Poznaniu.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu informuje, że w  odpowiedzi na zapytania odnośnie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „siwz”) w ww. postępowaniu, wyjaśnia jak następuje:

Pytanie:

Pytający zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie opisu drzwi wewnętrznych D-1.

W wystroju wnętrz opisane są drzwi drewniane z klatka wentylacyjną a w zestawieniu drzwi wymienione są drzwi metalowe z kratką wentylacyjną.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na przesłane zapytanie nie znaleziono sugerowanej sprzeczności w dokumentacji, dotyczącej drzwi D1. Zarówno w tomie 1, jak i w tomie 7 drzwi D1 opisane są jako drzwi stalowe przeciwpożarowe z kratką wentylacyjną (rys. 6/A w tomie 1 oraz str. 1 zestawienia elementów w układzie rzeczowym w tomie 7).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w projekcie występują także drzwi D1a i te drzwi są drewniane, przeciwpożarowe z kratką wentylacyjną. Być może pytający utożsamił te dwa typy drzwi.

Poznań, dnia  18.04.2008r.