Załącznik nr 1 do IDW

###### FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców ze skazaniem Pełnomocnika w przypadku oferty wspólnej:

......................................................................................................................................................................

Adres*: ........................................................................................................................................................

Tel.*: ............................................................................................................................................................

Fax* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: .......................................................................

REGON*: ....................................................................................................................................................

NIP*: ...........................................................................................................................................................

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane Wszystkich Wykonawców

Akademia Wychowania Fizycznego

im. Eugeniusza Piaseckiego

ul. Królowej Jadwigi 27/39

61-871 Poznań

W odpowiedzi na ogłoszenie Akademii Wychowania Fizycznego o procedurze przetargowej prowadzonej 
w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę systemu do oceny ruchu z wykorzystaniem kamer 6 IR
 i markerów pasywnych z oprogramowaniem - nr zamówienia  RZP-2003/22/09/ZP przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia za cenę:

brutto: ..................................................................................................... zł

- Oświadczamy, że zamówienie powierzymy podwykonawcom w następujących częściach1:

.....................................................................

..................................... dnia .........................     		........................................................................

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy;

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy.

1 -. W przypadku, niewypełnienia, bądź postawienia kreski, przekreślenia itp. Zamawiający uzna wykonanie całości zamówienia bez podwykonawców.

Załącznik nr 2do IDW

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DLA ZAMÓWIENIA:

Dostawa systemu do oceny ruchu z wykorzystaniem kamer 6 IR i markerów pasywnych z oprogramowaniem
 - nr zamówienia  RZP-2003/22/09/ZP

| Nazwa(y) Wykonawcy(ców)/ Pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie | ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres(y) Wykonawcy(ców)/ Pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z Wykonawców oddzielnie | .................................................................................................................................... |

Oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiazek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlagam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..................................... dnia .........................		     ........................................................................

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3do IDW

# ZASTRZEŻENIE

NIEUDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

DLA ZAMÓWIENIA:

Dostawa systemu do oceny ruchu z wykorzystaniem kamer 6 IR i markerów pasywnych z oprogramowaniem
 - nr zamówienia  RZP-2003/22/09/ZP

| Nazwa(y) Wykonawcy(ców)/ Pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie | .......................................................................................................................................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres(y) Wykonawcy(ców)/ Pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z Wykonawców oddzielnie | ............................................................................................................................. |

Niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania:

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

..................................... dnia .........................		........................................................................

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do IDW

WYKAZ DOSTAW

ZREALIZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY

– W TYM OKRESIE

DLA ZAMÓWIENIA:

Dostawa systemu do oceny ruchu z wykorzystaniem kamer 6 IR i markerów pasywnych z oprogramowaniem
 - nr zamówienia  RZP-2003/22/09/ZP

| Nazwa(y) Wykonawcy(ców)/ Pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie | ..................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres(y) Wykonawcy(ców)/ Pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z Wykonawców oddzielnie | .................................................................................................................................... |

| Lp. | Rodzaj i miejsce wykonania DOSTAWY | Całkowita wartość [brutto] | Data wykonania [miesiąc-rok] | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie

..................................... dnia .........................		........................................................................

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do IDW

WYKAZ PARAMETRÓW

DLA ZAMÓWIENIA:

Dostawa systemu do oceny ruchu z wykorzystaniem kamer 6 IR i markerów pasywnych z oprogramowaniem
 - nr zamówienia  RZP-2003/22/09/ZP

Oświadczamy, że oferowany przez nas  system zawiera n/w parametry:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane * |
| --- | --- | --- |
| 1 | System do oceny kinematycznej i kinetycznej postawy, sylwetki i ruchu z modułami |  |
| 2 | System oparty na technologii optoelektronicznej, z biernymi markerami odblaskowymi |  |
| 3 | System modułowy pozwalający na rozbudowę o dodatkowe moduły pomiarowe (dodatkowe kamery, platformy dynamograficzne, inne narzędzia biomechaniczne będące źródłem sygnału analogowo-cyfrowego jak np. EMG, system kamer video) |  |
| 4 | Zestaw 6 kamer TVC emitujących promieniowanie IR o częstotliwości nie mniejszej niż 120Hz, zakres rejestracji kamer do min. 35m, szerokość pola widzenia kamery min. od 7,5° do 42°, możliwość współpracy kamer z obiektywami o różnych ogniskowych (szerokokątne, typu „zoom”, itp.), zakres czasu naświetlania kamer min. od 150 do 450µsec |  |
| 5 | Minimalne wymagania dla kamer IR: 180 diod IR o min. dł. fali 870nm |  |
| 6 | System rozpoznawania markerów za pomocą kamer w technologii „blob” w skali szarości (obszary o podobnej intensywności) |  |
| 7 | Możliwość wykonania pomiaru ruchu w utrudnionych warunkach oświetlenia (pełne światło słoneczne, ograniczona widoczność) |  |
| 8 | Jednostka centralna systemu do zbierania sygnału składająca się z serwera komputerowego o minimalnych wymaganiach technicznych: serwer dwurdzeniowy w technologii o parametrach nie niższych niż: Quad Core Intel Xeon procesor Pentium IV 3 GHz lub równoważny, 2Gb RAM DDR II 800/667/533 MHz, dysk twardy 500Gb serial ATA, port 2 x 100Mbit Ethernet /Gethernet, karta graficzna: XGI Z9S 32 Mb pamięci RAM, wejścia: 4 (8x) PCI-Express (Ge. 2.0), 1 (x4) PCI-Express (Using x8slot), 1 64 bit 133 MHz PCI-X, 1 UIO slots, min. 2 wejścia USB, nagrywarka DVD, system operacyjny Windows XP Professional lub równoważny, monitor 22”, drukarka laserowa kolorowa |  |
| 9 | Zestaw do instalacji kamer – wsporniki do mocowania kamer na ścianach (o min. zasięgu ustawienia kamer 3,5m) oraz akcesoria do instalacji kamer w ilości odpowiadającej ilości kamer, kable łączące i zasilające do kamer(min. długość kabli 20 m) |  |
| 10 | Zestaw markerów sferycznych (Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm) i półsferycznych (Ø3mm, Ø6mm, Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm) z plastrami do mocowania do typowych zastosowań (chód, postawa, itp.) |  |
| 11 | Pełen komplet akcesoriów (wysięgniki plastykowe, piny mocujące) do umieszczania markerów zgodnie z przyjętym międzynarodowym protokołem pomiarowym do analizy chodu (Davies, Saflo, Yates) |  |
| 12 | Zestaw do kalibracji systemu z akcesoriami pozwalający na uzyskanie dokładności w obszarze 3x2x2m poniżej 0,2mm |  |
| 13 | Oprogramowanie do zbierania i analizowania danych zarejestrowanych przez kamery IR TV współpracujące w środowisku Windows, automatyczne śledzenie (real-time) danych w trakcie badania, kompletna synchronizacja danych kinematycznych, kinetycznych, sygnału EMG i obrazu video, możliwość eksportowania zebranych danych w dostępnych formatach do dalszej analizy statystycznej (c3d, Matlab, text, Excel, tdf, ric, Raw), automatyczne obliczanie zadanych parametrów na podstawie przyjętego protokołu, rejestracja danych kinematycznych i sygnału analogowego, graficzna prezentacja danych w czasie rzeczywistym, rekonstrukcja 3D i automatyczne oznaczanie markerów, wizualizacja i edycja pozycji markerów. Oprogramowanie musi być dostępne w języku polskim. |  |
| 14 | Uproszczona procedura tworzenia własnych protokołów pomiarowych, możliwość modelowania matematycznego, graficzna prezentacja 3D i 2D (wykresy i tabele), kompatybilność z formatami C3D, Excel, Matlab, możliwość indywidualizacji tworzenia raportu multimedialnego z zawartością graficzną (tabele, wykresy, zapisany obraz video), możliwość importu animacji w formacie mpeg, możliwość importu obrazu w formacie .bmp i .jpeg, możliwość przygotowania raportu z przeprowadzonego badania w formacie multimedialnym .xml zawierającego obraz z analizy video i pełną informację z pozostałych badań, możliwość prezentacji przygotowanego raportu w środowisku Windows za pomocą dostępnych przeglądarek (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera) lub innego dostępnego oprogramowania do analizy danych z oceny ruchu |  |
| 15 | Moduł do pomiaru sił reakcji podłoża (analiza chodu, równowagi, itp.). W zestawie platforma dynamograficzna (2 szt.) o minimalnych wymaganiach technicznych: zakres pomiaru Fz 0-4200 (N), Fx, Fy: 0-2100 (N), Mz: 500 (Nm), Mx, My 1000 (Nm), częstotliwość: Fz 450Hz, częstotliwość Fx,Fy: 280Hz, czułość Fx,Fy: 0,7 (µV/[V x N]), czułość Fz: 0,2 (µV/[V x N]), wymiary nie większe niż: 60x40x10cm, waga nie przekraczająca: 35kg (1szt). |  |
| 16 | W zestawie do platform dynamograficznych ścieżka maskująca platformy na podłożu o możliwości różnorodnej konfiguracji ustawień platform w zależności od prowadzonego pomiaru |  |
| 17 | W zestawie do platform oprogramowanie do analizy sił reakcji podłoża pozwalające na pełną analizę danych z platformy (do 4 platform) z graficzną i liczbową prezentacją uzyskanych danych również po obróbce statystycznej wszystkich zmierzonych parametrów, synchronizacja uzyskanych danych w postaci graficznej z zarejestrowanych obrazem video (klatka po klatce), reprezentacja zarejestrowanych danych w postaci tzw. vectogramu 3D we wszystkich płaszczyznach, możliwość eksportu danych w ogólnie przyjętych formatach do dalszej analizy statystycznej. Oprogramowanie musi być dostępne w języku polskim. |  |
| 18 | W zestawie oprogramowanie do analizy równowagi i wszystkich jej aspektów zarejestrowanych na platformie z 3-płaszczyznowym pomiarem sił reakcji podłoża, analiza parametrów przemieszczania środku nacisku stóp na platformę, parametrów ścieżki wyznaczonej przez środek nacisku stóp na platformę, powierzchni wyznaczonej przez środek nacisku stóp na platformę, obszerna analiza wyznaczonych parametrów w tym również dla ćwiczeń z zastępczą informacją zwrotną |  |
| 19 | W zestawie systemu do analizy ruchu karta A/C o min. rozdzielczości 16bit do podłączenia urządzeń z sygnałem analogowym (min. 64 wejścia A/C) |  |
| 20 | Możliwość wyzwalania rejestracji, synchronizacji i współpracy z innymi urządzeniami zewnętrznymi |  |
| 21 | Zestaw gotowych protokołów klinicznych do badań związanych z: posturografią, analizą czynności dynamicznych (skoki, przysiady), oceną funkcji kręgosłupa, funkcji kończyny górnej), chodu |  |
| 22 | Wymagania ilościowe systemu do trójpłaszczyznowej analizy ruchu: - kamery IR TVC ze stojakami typu triod, uchwytami do mocowania na ścianach, kablami zasilania i kablami do przesyłania danych – 6 szt., - jednostka sterująca (workstation) zbierająca i analizująca dane (serwer komputerowy) z monitorem, klawiaturą, drukarką laserową (kolor) – 1 komplet, - platforma dynamograficzna do rejestracji sił reakcji podłoża z oprogramowaniem – 2szt., - jednostka do archiwizacji i analizy uzyskanych danych (przenośny komputer) z oprogramowaniem operacyjnym Windows i oprogramowaniem Microsoft Office Professional – 1 komplet, - oprogramowanie do rejestracji, archiwizacji i analizy zarejestrowanych danych (3 licencje na osobne stanowiska komputerowe) – 1 komplet (3 licencje), |  |
| 23 | Instrukcja obsługi i oprogramowanie w języku polskim |  |

* Wykonawca wpisuje TAK w przypadku spełnienia wymagań stawianych przez Zamawiającego lub podaje opis parametrów oferowanych w przypadku oferowania wyższych parametrów niż wymagane przez Zamawiającego.

..................................... dnia .........................		........................................................................

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy