ZAŁĄCZNIK NR 1

PARAMETRY TECHNICZNE AGREGATU:

Wydajność chłodnicza	[kW]	119,7

Moc elektryczna	[kW]	42,5

Temperatura zewnętrzna	[°C]	32,0

Moc akustyczna	[dB(A)]	87

Ciśnienie akustyczne w odległości 10m 	[dB(A)]	58

PAROWNIK

Temp. wody wejście	[°C]	12,0

Temp. wody wyjście	[°C]	6,0

Przepływ wody	[m³/h]	17,2

Spadek ciśnienia	[kPa]	40,3

Średnica przyłącza	[mm]	65

WENTYLATORY

Ilość	10

Przepływ powietrza	[m³/s]	8,6

Moc jednego wentylatora	[kW]	0,25

KOMPRESORY

Typ	Śrubowy

Ilość	2

Czynnik chłodniczy	R410A

Ilość stopni wydajności	2

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilanie	[v/f/Hz]	400/3/50

Max. natężenie prądu	[A]	103

Max. natężenie prądu w czasie startu	[A]	329

Max. Moc elektryczna	[kW]	57,3

WYMIARY I WAGA

Długość	[mm]	3245

Wysokość	[mm]	1620

Szerokość	[mm]	1120

Waga	[kg]	940