Ogólna charakterystyka obiektu

Budowa               Budynek dydaktyczny

Akademia           Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza  Piaseckiego w Poznaniu

Rodzaj robót:       Roboty rozbiórkowe i istniejących budynków- dotyczy istn. bud.

.  dydaktycznego, przepompowni i magazynu

Kod robót:           wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)- 45 11 11 00-9-   Roboty budowlane

w  zakresie  burzenia

Nr. spec. techn.     01.02.00

Krótki opis przewidywanych robót:

W ramach robót przewiduje się;

-  odcięcie instalacji wodno- kanalizacyjnych i prądowych zasilanych z istniejących sieci  miejskich

- rozebranie konstrukcji istniejącego budynku wraz z towarzyszącymi opaskami , dojściami ewent.

boksami lub  zadaszeniami .

Opis technologii wykonania poszczególnych robót rozbiórkowych zawarty jest w poszczególnych pozycjach niniejszego opracowania. Szczegółowy opis zawarty jest w projekcie wykonawczym z którym należy czytać niniejsze opracowanie- projekt przewiduje wykonanie robót ręcznie.

Opis wykonania robót zawarty w poszczególnych pozycjach opracowania należy rozumieć jako wykonanie robót wraz z poprzedzającymi czynnościami oraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi,  pomocniczymi i zabezpieczającymi , pracami odbiorowymi i koordynacyjnymi z innymi wykonawcami na budowie. Przewiduje się. że  materiały z rozbiórek nie będą do ponownego wykorzystania.  Przed wywozem materiałów należy zgłosić ten fakt do decyzji  odpowiednich  służb Inwestora. Uporządkowany teren przekazać Inwestorowi