Ogólna charakterystyka obiektu

Budowa               Budynek dydaktyczny

Akademia           Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza  Piaseckiego w Poznaniu

Rodzaj robót:    Roboty budowlano- montażowe

Kod robót:          wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)- 45 20 00 00-9   Roboty budowlane

architektura i konstrukcja .

Nr. spec. techn.     02.01.00  do  02. 03. 00  i ST 04.01.00  do  04.05.00

Krótki opis przewidywanych robót:

W ramach robót przewiduje się;

-  wykonanie  wymiany gruntu pod budynkiem z wykonaniem pali z pospółki do poziomu

gruntu nośnego

-  wykonanie  płyty fundamentowej żelbetowej oraz ław fundamentowych pod częścią budynku

niższego

-  wykonanie  konstrukcji nośnej –ścian i słupów żelbetowych

-  wykonanie  stropów żelbetowych

-  wykonanie klatek i szybów dźwigowych  żelbetowych

-  wykonanie na dachu nadbudowy w konstrukcji stalowej jako pomieszczeń urządzeń

instalacyjnych

Opis technologii wykonania poszczególnych robót zawarty jest w poszczególnych pozycjach niniejszego opracowania. Szczegółowy opis zawarty jest w projekcie wykonawczym z którym należy czytać niniejsze opracowanie.

Opis wykonania robót zawarty w poszczególnych pozycjach opracowania należy rozumieć jako wykonanie robót wraz z poprzedzającymi czynnościami oraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i pomocniczymi, pracami odbiorowymi i koordynacyjnymi z innymi wykonawcami na budowie.

Stosowane i zabudowane na budowie materiały powinny być dobrego gatunku wysokiej jakości i odpowiadać warunkom określającym założonym standardom.

Dostarczane urządzenia powinny być zaopatrzone w kompletny osprzęt niezbędny do prawidłowego   i niezawodnej  eksploatacji całego budynku.