Ogólna charakterystyka obiektu

Budowa               Budynek dydaktyczny

Akademia           Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza  Piaseckiego w Poznaniu

Rodzaj robót:      Przyłącze wodn0- kanalizacyjne

Kod robót:          wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)- 45 20 00 00-9-   Roboty  budowlane

w  zakresie   wzoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii ladowej i wodnej . 45 22 00 00-5 – roboty inżynierii

lądowej i wodnej.

Nr. spec. techn.     06.01.00

Krótki opis przewidywanych robót:

W ramach robót przewiduje się;

- włączenie do sieci miejskiej  zgodnie z warunk mi technicznymi wydanymih przez dysponenta-

”AQUANET” projektowanej instalacji  wodno- kanalizacyjnych  z przejściem przyłącza

wodociągowego pod ul. Królowej Jadwigi w rurze ochronnej stalowej obsadzonej za pomocą

przewiertu.

- odcięcie istniejących przyłącza po wykonaniu nowych przez służby dostawcy wody.

Studzienka wodomierzowa zlokalizowana została na terenie Inwestora.

Opis technologii wykonania poszcegółnych robót zawarty jest w poszcegółnych pozycjach niniejszego opracowania. Szczegółowy opis zawarty jest w projekcie wykonawczym z którym należy czytać niniejsze opracowanie.

Opis wykonania robót zawarty w poszcególnych pozycjach opracowania należy rozumieć jako wykonanie robót wraz z poprzedzającymi czynnościami oraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i pomocniczymi, regulacjami , pracami odbiorowymi i koordynacyjnymi z innymi wykonacami na budowie.

Zamontowane urządzenia i stosowane na budowie materiały powinny być dobrego gatunku wysokiej jakości.