Ogólna charakterystyka obiektu

Budowa               Budynek dydaktyczny

Akademia           Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza  Piaseckiego w Poznaniu

Rodzaj robót:      Wewnętrzna sieć wod-kan

Kod robót:          wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)- 45 22 00 00-5   Roboty inżynierii

lądowej i wodnej

Nr. spec. techn.     06.02.00

Krótki opis przewidywanych robót:

W ramach robót przewiduje się;

-  wykonanie    sieci wewnętrznej wod- kan ( kanalizacja sanitarna technologiczna i

odwodnienia dróg)

-  wykonanie    urządzeń oczyszczających dla spełnienia wymogów odbiorcy ścieków

-  wykonanie    studzienki wodomierzowej- pomiar wody

-  wykonanie    zbiornika ścieków deszczowych z przepompownią oraz regulacją ilości

odpompowywanych ścieków

Opis technologii wykonania poszczególnych robót zawarty jest w poszczególnych pozycjach niniejszego opracowania. Szczegółowy opis zawarty jest w projekcie wykonawczym z którym należy czytać niniejsze opracowanie.

Opis wykonania robót zawarty w poszczególnych pozycjach opracowania należy rozumieć jako wykonanie robót wraz z poprzedzającymi czynnościami oraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i pomocniczymi, pracami odbiorowymi i koordynacyjnymi z innymi wykonawcami na budowie.

Stosowane i zabudowane na budowie materiały powinny być dobrego gatunku wysokiej jakości i odpowiadać warunkom określającym założonym standardom.

Dostarczane urządzenia powinny być zaopatrzone w kompletny osprzęt niezbędny do prawidłowego   i niezawodnej  eksploatacji całego budynku.