Ogólna charakterystyka obiektu

Budowa               Budynek dydaktyczny

Akademia           Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza  Piaseckiego w Poznaniu

Rodzaj robót:     Instalacje  wewnętrzne wod.- kan.

Kod robót:          wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)- 45 30 00 00-0-   Roboty  w

zakresie  instalacji budowlanych . 45.33 00 00-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

.

Nr. spec. techn.     03.01.03

Krótki opis przewidywanych robót:

W ramach robót przewiduje się;

- włączenie projektowanej instalacji wewnętrznej  wodno- kanalizacyjnych do projektowanych sieci

wewnętrznych

-  instalacja wody zimnej i p.-pożarowej wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych

- instalacja ciepłej wody  wykonana w technologii rur PP do ciepłej wody klejonych

- kanalizacja sanitarna i technologiczna z rur PCV na uszczelki gumowe –

- kanalizacja deszczowa z rur PCV na uszczelki gumowe

- ścieki z digestorium rur PE klejonych

- wody opadowe odprowadzane będą rurami w technologii systemu podcisnieniowego

- dla celów p- pożarowych zastosowany jest zespół hydroforowy

- ciepła woda zaopatrzona jest w system zabezpieczenia wymagany przez przepisy sanitarne.

Opis technologii wykonania poszcegółnych robót zawarty jest w poszcegółnych pozycjach niniejszego opracowania. Szczegółowy opis zawarty jest w projekcie wykonawczymz którym należy czytać niniejsze opracowanie.

Opis wykonania robót zawarty w poszcególnych pozycjach opracowania należy rozumieć jako wykonanie robót wraz z poprzedzającymi czynnościami oraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i pomocniczymi, regulacjami , pracami odbiorowymi i koordynacyjnymi z innymi wykonacami na budowie.

Zamontowane urządzenia i stosowane na budowie materiały powinny być dobrego gatunku wysokiej jakości