Ogólna charakterystyka obiektu

Budowa               Budynek dydaktyczny

Akademia           Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza  Piaseckiego w Poznaniu

Rodzaj robót:   instalacje  centralnego ogrzewania,, ciepła technologicznego, wody lodowej

instalacji freonu

Kod robót:          wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)- 45 30 00 00-0-   Roboty  w

zakresie  instalacji budowlanych . 45.33 00 00-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Nr. spec. techn.     03.01.00

Krótki opis przewidywanych robót:

W ramach robót przewiduje się;

-  wykonanie instalacji  centralnego ogrzewania za pomocą grzejników panelowych,

-  wykonanie instalacji ciepła technologicznego do urządzeń wntylacyjnych i  klimatyzacyjnych,

-  wykonanie instalacji wody lodowej- centrale klimatyzacyjne

-  wykonanie instalacji  freonu do urządzeń klimatyzacyjnych typu SPLIT

Opis technologii wykonania poszcegółnych robót zawarty jest w poszcegółnych pozycjach niniejszego opracowania. Szczegółowy opis zawarty jest w projekcie wykonawczymz którym należy czytać niniejsze opracowanie.

Opis wykonania robót zawarty w poszcególnych pozycjach opracowania należy rozumieć jako wykonanie robót wraz z poprzedzającymi czynnościami oraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i pomocniczymi, regulacjami , pracami odbiorowymi i koordynacyjnymi z innymi wykonacami na budowie.

Zamontowane urządzenia i stosowane na budowie materiały powinny być dobrego gatunku wysokiej jakości i odpowiadać warunkom określającym założonym standardom.

Dostarczane urządzenia powinny być zaopatrzone w kompletną armaturę i osprzęt niezbędny do prawidłowego   i niezawodnego działania urządzeń lub całych instalacji.