Ogólna charakterystyka obiektu

Budowa               Budynek dydaktyczny

Akademia           Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza  Piaseckiego w Poznaniu

Rodzaj robót:   instalacji węzła cieplnego

Kod robót:          wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)- 45 30 00 00-0-   Roboty  w

zakresie  instalacji budowlanych . 45.33 00 00-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Nr. spec. techn.     03.01.00

Krótki opis przewidywanych robót:

W ramach robót przewiduje się :

- montaż kompaktowego węzła cieplnego z kompletnym osprzętem i armaturą wykonanego z płyt

lamelowych skręcanych pracującego na potrzeby c.o, cwu, i wentylacji oraz klimatyzacji

-  wykonanie instalacji  technologicznej w obrębie węzła cieplnego

-  wykonanie studzienki schładzającej na wypadek konieczności awaryjnego spustu gorącej

wody

Opis technologii wykonania poszczególnych robót zawarty jest w poszczególnych pozycjach niniejszego opracowania. Szczegółowy opis zawarty jest w projekcie wykonawczym z którym należy czytać niniejsze opracowanie.

Opis wykonania robót zawarty w poszczególnych pozycjach opracowania należy rozumieć jako wykonanie robót wraz z poprzedzającymi czynnościami oraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i pomocniczymi, regulacjami , pracami odbiorowymi i koordynacyjnymi z innymi wykonawcami na budowie.

Zamontowane urządzenia i stosowane na budowie materiały powinny być dobrego gatunku wysokiej jakości i odpowiadać warunkom określającym założonym standardom.

Dostarczane urządzenia powinny być zaopatrzone w kompletną armaturę i osprzęt niezbędny do prawidłowego  i niezawodnego działania urządzeń lub całych instalacji.