- PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych: Budowa budynku dydaktycznego AWF: Instalacja sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu. Instalacja telewizji dozorowej.

Nazwy i kody robót wg WSZ : 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

Adres obiektu budowlanego Ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

Nazwa i adres zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Opracował: mgr inż. Jacek Mizgajski

Data opracowania: Poznań, maj 2007 r.

PL 61-606 Poznań, ul.Maciejewskiego 7, tel./ fax 061 821 78 47 e-mail:ARPA@info.com.pl ¦ www: www.gurawski.com BANK : WBK VI 0/Poznań nr 66-1090-1362-0000-0000-3602-0332

Spis treści

1	Spis działów przedmiaru	3

2	Tabele działów przedmiaru	4

# Spis działów przedmiaru

Dział 1. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu CPV 45312200-9

Dział 2. Instalacja telewizji dozorowej CPV 45312200-9

# Tabele działów przedmiaru

| lp. | kod CPV | numer ST | nazwa, opis i obliczenie ilości robót | jm | ilość jm | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Dział 1. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu |  |  |  |
| 1.1 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia w do 30 cm, średnica otworów 25 mm | szt. | 90 |  |
| 1.2 | 45312200-9 | 03.06.00 | Wykucie bruzd dla rur: RKLG19, RS22 na podłożu z betonu | m | 500 |  |
| 1.3 | 45312200-9 | 03.06.00 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym | m | 500 |  |
| 1.4 | 45312200-9 | 03.06.00 | Rury winidurowe o śr. 16 mm układane n.t. na podłożu betonowym | m | 1300 |  |
| 1.5 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przewód YTDY 6x0,5 układany w korytku | m | 5900 |  |
| 1.6 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przewód YTDY 6x0,5 układany p.t. w rurze ochronnej | m | 1800 |  |
| 1.7 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przewód YTDY 8x0,5 układany w korytku | m | 350 |  |
| 1.8 | 45312200-9 | 03.06.00 | Kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5e układany w korytku | m | 900 |  |
| 1.9 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przewód OMY 2x0,75mm2 układany w korytku | m | 400 |  |
| 1.10 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przewód LgY 2,5mm2 układany w korytku | m | 200 |  |
| 1.11 | 45312200-9 | 03.06.00 | Kanał kablowy PCV 90x60 | m | 8 |  |
| 1.12 | 45312200-9 | 03.06.00 | Kanał kablowy PCV 130x60 | m | 12 |  |
| 1.13 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt, mocowanie uchwytu ściennego czujki przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu z betonu | szt. | 86 |  |
| 1.14 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie pasywnej czujki podczerwieni | szt. | 77 |  |
| 1.15 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie pasywnej czujki podczerwieni z soczewką korytarzową | szt. | 9 |  |
| 1.16 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzetu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu różnym od betonu | szt. | 16 |  |
| 1.17 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie dookólnej pasywnej czujki podczerwieni, zasięg 9m | szt. | 8 |  |
| 1.18 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie odbiornika bezprzewodowych przycików napadowych, zasięg 100m, 4 piloty | szt. | 3 |  |
| 1.19 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie światłowodowego systemu ochrony, długość 40m, 20 kotwic do urządzeń | kpl. | 4 |  |
| 1.20 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie przycisku napadowego ręcznego | szt. | 3 |  |
| 1.21 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie czujnika magnetycznego wpuszczanego | szt. | 37 |  |
| 1.22 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie wewnętrznego sygnalizatora akustycznego | szt. | 3 |  |
| 1.23 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego | szt. | 2 |  |
| 1.24 | 45312200-9 | 03.06.00 | Montaż akumulatora 7 Ah/12 V | szt. | 2 |  |
| 1.25 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie sygnalizatora - dodatek za montaż na wysokości powyżej 4 m | szt. | 2 |  |
| 1.26 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie czytnika kart zbliżeniowych na ramę drzwiową | szt. | 10 |  |
| 1.27 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie elektrozaczepu drzwiowego rewersyjnego (NO) 12V | szt. | 10 |  |
| 1.28 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie samozamykacza do drzwi | szt | 10 |  |
| 1.29 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie przycisku wyjścia | szt. | 10 |  |
| 1.30 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie awaryjnego przycisku wyjścia | szt. | 10 |  |
| 1.31 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie obudowy 490x330x100mm | szt. | 6 |  |
| 1.32 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie centrali alarmowej, 32 linie | szt. | 1 |  |
| 1.33 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie modułu 16 wejść 4 wyjścia | szt. | 1 |  |
| 1.34 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie modułu 32 wejść 8 wyjść | szt. | 4 |  |
| 1.35 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie klawiatury szyfrującej | szt. | 6 |  |
| 1.36 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie modułu kontroli dostępu dla dwóch przejść | szt. | 5 |  |
| 1.37 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie zasilacza buforowego 17Ah, 3A | szt. | 1 |  |
| 1.38 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie zasilacza buforowego 40Ah, 6A | szt. | 2 |  |
| 1.39 | 45312200-9 | 03.06.00 | Montaż akumulatora 17 Ah/12 V | szt. | 7 |  |
| 1.40 | 45312200-9 | 03.06.00 | Montaż akumulatora 40 Ah/12 V | szt. | 2 |  |
| 1.41 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie alarmowego automatu telefonicznego | szt. | 1 |  |
| 1.42 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie układu sterowania pożarowym odblokowaniem drzwi ewakuacyjnych | szt. | 3 |  |
| 1.43 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie konwertera RS-232 na RS-485 | szt. | 2 |  |
| 1.44 | 45312200-9 | 03.06.00 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu | pomiar | 140 |  |
| 1.45 | 45312200-9 | 03.06.00 | Uruchomienie systemu kontroli dostępu | szt. | 10 |  |
| 1.46 | 45312200-9 | 03.06.00 | Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali | szt | 5 |  |
| 1.47 | 45312200-9 | 03.06.00 | Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego | szt | 10 |  |
| 1.48 | 45312200-9 | 03.06.00 | Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących | szt | 10 |  |
| 1.49 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego | kpl. | 1 |  |
| 1.50 | 45312200-9 | 03.06.00 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego | kpl. | 1 |  |
| 1.51 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalowanie komputera PC | kpl. | 1 |  |
| 1.52 | 45312200-9 | 03.06.00 | Montaż zasilacza UPS 800VA | szt. | 1 |  |
| 1.53 | 45312200-9 | 03.06.00 | Zainstalowanie programu wizualizacji i administracji, wersja sieciowa | kpl. | 1 |  |
| 1.54 | 45312200-9 | 03.06.00 | Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe | kpl. | 1 |  |
| 1.55 | 45312200-9 | 03.06.00 | Dostawa kart zbliżeniowych i drukarki | kpl. | 1 |  |
| 2. |  |  | Dział 2. Instalacja telewizji dozorowej |  |  |  |
| 2.1 | 45312200-9 | 03.06.00 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 14 |  |
| 2.2 | 45312200-9 | 03.06.00 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 14 |  |
| 2.3 | 45312200-9 | 03.06.00 | Osłona rurowa AROT DVK 50 ze złączkami M | m | 110 |  |
| 2.4 | 45312200-9 | 03.06.00 | Wykucie bruzd dla rur: RKLG19, RS22 na podłożu z betonu | m | 100 |  |
| 2.5 | 45312200-9 | 03.06.00 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym | m | 100 |  |
| 2.6 | 45312200-9 | 03.06.00 | Rury winidurowe o śr. 16 mm układane n.t. na podłożu betonowym | m | 200 |  |
| 2.7 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przewód OWY 3x2,5mm2 układany w korytku | m | 1500 |  |
| 2.8 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przewód OWY 3x2,5mm2 wciągany do rury | m | 150 |  |
| 2.9 | 45312200-9 | 03.06.00 | Kabel YKY 3x2,5mm2 wciągany do rury | m | 90 |  |
| 2.10 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przewód RG-59 B/U układany w korytku | m | 2900 |  |
| 2.11 | 45312200-9 | 03.06.00 | Przewód RG-59 B/U wciągany do rury | m | 250 |  |
| 2.12 | 45312200-9 | 03.06.00 | Kabel RG-6 zewnętrzny wciągany do rury | m | 100 |  |
| 2.13 | 45312200-9 | 03.06.00 | Kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5e układany w korytku | m | 80 |  |
| 2.14 | 45312200-9 | 03.06.00 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego przykręcane o ilości wlotów: 3 | szt. | 28 |  |
| 2.15 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalacja kopułowej kamery kolorowej 540TVL, 24VAC z obiektywem 4-9mm, przesłona automatyczna DC | szt. | 18 |  |
| 2.16 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalacja kamery kolorowej 540TVL, 24VAC z obiektywem 4-12mm, przesłona automatyczna DC, na wysięgniku ściennym | szt. | 2 |  |
| 2.17 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalacja kamery kolorowej 540TVL, 24VAC z obiektywem 4-12mm, przesłona automatyczna DC w obudowie zewnętrznej IP55 z grzałką i osłoną przeciwsłoneczną na wysięgniku ściennym zewnętrznym | szt. | 8 |  |
| 2.18 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalacja kamery kolorowej 540TVL, 230VAC z obiektywem 4-12mm, przesłona automatyczna DC w obudowie zewnętrznej IP55 z grzałką i osłoną przeciwsłoneczną na wysięgniku zewnętrznym, na słupie oświetlenia zewnętrznego | szt. | 2 |  |
| 2.19 | 45312200-9 | 03.06.00 | Montaż skrzynki z ochronnikami na słupie oświetlenia zewn. | szt. | 2 |  |
| 2.20 | 45312200-9 | 03.06.00 | Montaż skrzynki z ochronnikami przy wejściu kabli zewn. do budynku | szt. | 1 |  |
| 2.21 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalacja klawiatury zdalnej | szt. | 1 |  |
| 2.22 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalacja monitora LCD 19" o rozdzielczości 500 TVL | szt. | 2 |  |
| 2.23 | 45312200-9 | 03.06.00 | Montaż zasilacza UPS 800VA | szt. | 1 |  |
| 2.24 | 45312200-9 | 03.06.00 | Montaż rozdzielnicy RTVD | szt. | 1 |  |
| 2.25 | 45312200-9 | 03.06.00 | Montaż zasilacza UPS 2000VA | szt. | 1 |  |
| 2.26 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalacja szafy TVD z wyposażeniem wg opisu technicznego | szt. | 1 |  |
| 2.27 | 45312200-9 | 03.06.00 | Montaż półki stałej o głębokości 250mm | szt. | 2 |  |
| 2.28 | 45312200-9 | 03.06.00 | Montaż listwy zasilająco-filtrującej do szafy 19" | szt. | 1 |  |
| 2.29 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalacja multipleksera z zapisem cyfrowym, 16 wejść, 320GB | szt. | 2 |  |
| 2.30 | 45312200-9 | 03.06.00 | Instalacja zestawu przedłużającego zasięg klawiatury | kpl. | 1 |  |
| 2.31 | 45312200-9 | 03.06.00 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 30 |  |
| 2.32 | 45312200-9 | 03.06.00 | Uruchomienie systemu TVU - regulacja pola widzenia kamery | szt. | 30 |  |
| 2.33 | 45312200-9 | 03.06.00 | Programowanie i testowanie rejestratorów wizji | szt. | 2 |  |
| 2.34 | 45312200-9 | 03.06.00 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, pomiar pierwszy | pom. | 6 |  |
| 2.35 | 45312200-9 | 03.06.00 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, za każdy następny obwód | pom. | 32 |  |