- PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych: Budowa budynku dydaktycznego AWF: Instalacja sygnalizacji pożarowej.

Nazwy i kody robót wg WSZ : 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Adres obiektu budowlanego Ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

Nazwa i adres zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Opracował: mgr inż. Jacek Mizgajski

Data opracowania: Poznań, marzec 2009 r.

PL 61-606 Poznań, ul.Maciejewskiego 7, tel./ fax 061 821 78 47 e-mail:ARPA@info.com.pl ¦ www: www.gurawski.com BANK : WBK VI 0/Poznań nr 66-1090-1362-0000-0000-3602-0332

Spis treści

1	Spis działów przedmiaru	3

2	Tabele działów przedmiaru	4

# Spis działów przedmiaru

Dział 1. Instalacja sygnalizacji pożarowej	CPV 45312100-8

Dział 2. Instalacja trzymaczy drzwiowych	CPV 45312100-8

Dział 3. Instalacja oddymiania klatek schodowych  CPV 45312100-8

# Tabele działów przedmiaru

| lp. | kod CPV | numer ST | nazwa, opis i obliczenie ilości robót | jm | ilość jm | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Dział 1. Instalacja sygnalizacji pożarowej |  |  |  |
| 1.1 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia w do 30 cm, średnica otworów 25 mm | szt. | 120 |  |
| 1.2 | 45312100-8 | 03.06.00 | Wykucie bruzd dla rur: RKLG19, RS22 na podłożu z betonu | m | 1000 |  |
| 1.3 | 45312100-8 | 03.06.00 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o śr. 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym | m | 1000 |  |
| 1.4 | 45312100-8 | 03.06.00 | Rury winidurowe o śr. 16 mm układane n.t. na podłożu betonowym | m | 4200 |  |
| 1.5 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 układany w korytku | m | 1400 |  |
| 1.6 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 wciągany do rur | m | 6200 |  |
| 1.7 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przewód HDGs 2x1 układany na uchwytach ognioodpornych | m | 870 |  |
| 1.8 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przewód HTKSHekw PH90 1x2x0,8 układany na uchwytach ognioodpornych | m | 760 |  |
| 1.9 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przewód HTKSHekw PH90 3x2x0,8 układany na uchwytach ognioodpornych | m | 300 |  |
| 1.10 | 45312100-8 | 03.06.00 | Puszka odgałęźna ognioodporna przykręcana | szt. | 8 |  |
| 1.11 | 45312100-8 | 03.06.00 | Instalowanie gniazd samoczynnych ostrzegaczy pożarowych na podłożu betonowym | szt. | 428 |  |
| 1.12 | 45312100-8 | 03.06.00 | Instalowanie obudów kanałowych czujki pożarowej | szt. | 17 |  |
| 1.13 | 45312100-8 | 03.06.00 | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujka optyczna dymu | szt. | 426 |  |
| 1.14 | 45312100-8 | 03.06.00 | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - nadmiarowo-rózniczkowa czujka ciepła | szt. | 2 |  |
| 1.15 | 45312100-8 | 03.06.00 | Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania na suficie podwieszanym | szt. | 108 |  |
| 1.16 | 45312100-8 | 03.06.00 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru na podłożu betonowym | szt. | 21 |  |
| 1.17 | 45312100-8 | 03.06.00 | Instalowanie sygnalizatorów akustycznych na podłożu róznym od betonu | szt. | 29 |  |
| 1.18 | 45312100-8 | 03.06.00 | Instalowanie modułów kontrolno sterujących na podłożu betonowym | szt. | 53 |  |
| 1.19 | 45312100-8 | 03.06.00 | Zainstalowanie centrali sygnalizacji pożarowej | szt. | 1 |  |
| 1.20 | 45312100-8 | 03.06.00 | Instalowanie akumulatorów bezobsługowych o poj. 40Ah | szt. | 2 |  |
| 1.21 | 45312100-8 | 03.06.00 | Programowanie centralki SAP | kpl. | 1 |  |
| 1.22 | 45312100-8 | 03.06.00 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych adresowych | linia | 8 |  |
| 1.23 | 45312100-8 | 03.06.00 | Sprawdzenie raportowania elem. liniowych w cenrali SAP | elem. | 502 |  |
| 1.24 | 45312100-8 | 03.06.00 | Testy funkcjonalne sterowań pożarowych i nadzoru urządzeń ppoż | test | 53 |  |
| 1.25 | 45312100-8 | 03.06.00 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, pomiar pierwszy | pom. | 15 |  |
| 1.26 | 45312100-8 | 03.06.00 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, za każdy następny obwód | pom. | 501 |  |
| 2. |  |  | Dział 2. Instalacja trzymaczy drzwiowych |  |  |  |
| 2.1 | 45312100-8 | 03.06.00 | Wykucie bruzd dla rur: RKLG19, RS22 na podłożu z betonu | m | 400 |  |
| 2.2 | 45312100-8 | 03.06.00 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o śr. 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym | m | 400 |  |
| 2.3 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przewód OMY 2x1,5mm2 układany w korytku | m | 340 |  |
| 2.4 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przewód OMY 2x1,5mm2 wciągany do rury | m | 480 |  |
| 2.5 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzetu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu z betonu | szt. | 26 |  |
| 2.6 | 45312100-8 | 03.06.00 | Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm i ilości wlotów i połączeń przewodów 3 o przekroju do 2,5 mm2 | szt. | 26 |  |
| 2.7 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu z cegły | szt. | 18 |  |
| 2.8 | 45312100-8 | 03.06.00 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, pojedyńcze | szt. | 18 |  |
| 2.9 | 45312100-8 | 03.06.00 | Instalowanie przycisków zwalniających drzwi przeciwpożarowych, podtynkowy w puszce instalacyjnej | szt. | 18 |  |
| 2.10 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzetu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu z betonu | szt. | 32 |  |
| 2.11 | 45312100-8 | 03.06.00 | Instalacja elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych 400N | szt. | 32 |  |
| 2.12 | 45312100-8 | 03.06.00 | Zainstalowanie centralki trzymaczy drzwiowych | szt. | 6 |  |
| 2.13 | 45312100-8 | 03.06.00 | Testy funkcjonalne | test | 32 |  |
| 2.14 | 45312100-8 | 03.06.00 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, pomiar pierwszy | pom. | 6 |  |
| 2.15 | 45312100-8 | 03.06.00 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, za każdy następny obwód | pom. | 44 |  |
| 3. |  |  | Dział 3. Instalacja oddymiania klatek schodowych |  |  |  |
| 3.1 | 45312100-8 | 03.06.00 | Wykucie bruzd dla rur: RKLG19, RS22 na podłożu z betonu | 80 | m |  |
| 3.2 | 45312100-8 | 03.06.00 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o śr. 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym | 80 | m |  |
| 3.3 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przewód YnTKSYekw 4x2x0,8 wciągany do rur | 80 | m |  |
| 3.4 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przewód HLGs 3x1,5 układany na uchwytach ognioodpornych | 30 | m |  |
| 3.5 | 45312100-8 | 03.06.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzetu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu z betonu | 6 | szt. |  |
| 3.6 | 45312100-8 | 03.06.00 | Instalowanie ręcznych przycisków oddymiania na podłożu betonowym | 6 | szt. |  |
| 3.7 | 45312100-8 | 03.06.00 | Zainstalowanie centralki oddymiania | 2 | szt. |  |
| 3.8 | 45312100-8 | 03.06.00 | Testy funkcjonalne | 6 | test |  |
| 3.9 | 45312100-8 | 03.06.00 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, pomiar pierwszy | 4 | pom. |  |
| 3.10 | 45312100-8 | 03.06.00 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, za każdy następny obwód | 4 | pom. |  |