- PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych: Budowa budynku dydaktycznego AWF: Instalacja domofonowa.

Nazwy i kody robót wg WSZ : 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

Adres obiektu budowlanego Ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

Nazwa i adres zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Opracował: mgr inż. Jacek Mizgajski

Data opracowania: Poznań, maj 2007 r.

PL 61-606 Poznań, ul.Maciejewskiego 7, tel./ fax 061 821 78 47 e-mail:ARPA@info.com.pl ¦ www: www.gurawski.com BANK : WBK VI 0/Poznań nr 66-1090-1362-0000-0000-3602-0332

Spis treści

1	Spis działów przedmiaru	3

2	Tabele działów przedmiaru	4

# Spis działów przedmiaru

Dział 1. Instalacja domofonowa CPV 45312000-7

# Tabele działów przedmiaru

| lp. | kod CPV | numer ST | nazwa, opis i obliczenie ilości robót | jm | ilość jm | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Dział 1. Instalacja domofonowa |  |  |  |
| 1.1 | 45312000-7 | 03.06.00 | Wykucie bruzd dla rur: RKLG19, RS22 na podłożu z betonu | m | 200 |  |
| 1.2 | 45312000-7 | 03.06.00 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o śr. 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym | m | 200 |  |
| 1.3 | 45312000-7 | 03.06.00 | Rury winidurowe o śr. 16 mm układane n.t. na podłożu betonowym | m | 15 |  |
| 1.4 | 45312000-7 | 03.06.00 | Przewód LiYY 5x0,5 układany w korytku | m | 20 |  |
| 1.5 | 45312000-7 | 03.06.00 | Przewód LiYY 8x0,5 układany w korytku | m | 50 |  |
| 1.6 | 45312000-7 | 03.06.00 | Przewód LiYY 2x0,75 układany w korytku | m | 40 |  |
| 1.7 | 45312000-7 | 03.06.00 | Przewód LiYY 4x0,75 układany w korytku | m | 100 |  |
| 1.8 | 45312000-7 | 03.06.00 | Przewód LiYY 2x1,5 układany w korytku | m | 60 |  |
| 1.9 | 45312000-7 | 03.06.00 | Przewód YTDY 2x0,5 układany w korytku | m | 40 |  |
| 1.10 | 45312000-7 | 03.06.00 | Przewód YTKSY 1x2x0,8 układany w korytku | m | 470 |  |
| 1.11 | 45312000-7 | 03.06.00 | Przewód YTKSY 1x2x0,8 wciągany do rury | m | 200 |  |
| 1.12 | 45312000-7 | 03.06.00 | Instalowanie elektrozaczepu drzwiowego NZ 12VAC | szt. | 2 |  |
| 1.13 | 45312000-7 | 03.06.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu z betonu | szt. | 27 |  |
| 1.14 | 45312000-7 | 03.06.00 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, pojedyńcze | szt. | 27 |  |
| 1.15 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaż gniazda RJ11 | szt. | 27 |  |
| 1.16 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaż unifonu | szt. | 27 |  |
| 1.17 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaż uchwytu skośnego do unifonu | szt. | 19 |  |
| 1.18 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaż dystrybutora piętrowego 8-krotnego | szt. | 5 |  |
| 1.19 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaż cyfrowego modułu wywołania z klawiaturą numeryczną | szt. | 8 |  |
| 1.20 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaż modułu 4-cyfrowego wyświetlacza LED | szt. | 8 |  |
| 1.21 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaż obudowy podtynkowej dla modułu wywołania i wyswietlacza | szt. | 8 |  |
| 1.22 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaż zasilacza systemowego | szt. | 8 |  |
| 1.23 | 45312000-7 | 03.06.00 | Programowanie cyfrowego modułu wywołania | kpl. | 8 |  |
| 1.24 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaz unifonu systemu 4+n | szt. | 1 |  |
| 1.25 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaż uchwytu skośnego do unifonu systemu 4+n | szt. | 1 |  |
| 1.26 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaż obudowy podtynkowej z daszkiem dla modułu wywołania systemu 4+n | szt. | 1 |  |
| 1.27 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaz panelu 1-przyciskowego z modułem rozmównym systemu 4+n | szt. | 1 |  |
| 1.28 | 45312000-7 | 03.06.00 | Montaż zasilacza domofonowego systemu 4+n | szt. | 1 |  |
| 1.29 | 45312000-7 | 03.06.00 | Uruchomienie i regulacja systemu domofonowego 4+n | kpl. | 1 |  |
| 1.30 | 45312000-7 | 03.06.00 | Sprawdzenie i pomiary obwodów | pom. | 45 |  |