- PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych: Budowa budynku dydaktycznego AWF: Instalacja okablowania strukturalnego.

Nazwy i kody robót wg WSZ : 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 45314100-2 Instalowanie central telefonicznych 45314120-8 Instalowanie abonenckich central telefonicznych 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

Adres obiektu budowlanego Ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

Nazwa i adres zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Opracował: mgr inż. Jacek Mizgajski

Data opracowania: Poznań, marzec 2009 r.

PL 61-606 Poznań, ul.Maciejewskiego 7, tel./ fax 061 821 78 47 e-mail:ARPA@info.com.pl ¦ www: www.gurawski.com BANK : WBK VI 0/Poznań nr 66-1090-1362-0000-0000-3602-0332

Spis treści

1	Spis działów przedmiaru	3

2	Tabela działów przedmiaru	4

# Spis działów przedmiaru

Dział 1. Teletechniczna kanalizacja kablowa  CPV 45314300-4

Dział 2. Instalacja okablowania strukturalnego CPV 45314320-0

Dział 3. Urządzenia sieci lokalnej CPV 45314320-0

Dział 4. Rozbudowa centrali telefonicznej CPV 45314100-2

# Tabela działów przedmiaru

| lp. | kod CPV | numer ST | nazwa, opis i obliczenie ilości robót | jm | ilość jm | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Dział 1. Teletechniczna kanalizacja kablowa |  |  |  |
| 1.1 | 45314300-4 | 03.08.00 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych | m | 20 |  |
| 1.2 | 45314300-4 | 03.08.00 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki | m2 | 6 |  |
| 1.3 | 45314300-4 | 03.08.00 | Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej z wywozem rumoszu | m2 | 6 |  |
| 1.4 | 45314300-4 | 03.08.00 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa | t | 1,5 |  |
| 1.5 | 45314300-4 | 03.08.00 | Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur DVK110 | m | 80 |  |
| 1.6 | 45314300-4 | 03.08.00 | Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur DVK110 | m | 30 |  |
| 1.7 | 45314300-4 | 03.08.00 | Budowa studni kablowych SKR-1 | szt. | 3 |  |
| 1.8 | 45314300-4 | 03.08.00 | Budowa studni kablowych SKR-2 | szt. | 3 |  |
| 1.9 | 45314300-4 | 03.08.00 | Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur DVK110 do budynków. | szt. | 2 |  |
| 1.10 | 45314300-4 | 03.08.00 | Wykonanie przegród szczelnych na kablach w budynkach. | szt. | 4 |  |
| 2. |  |  | Dział 2. Instalacja okablowania strukturalnego |  |  |  |
| 2.1 | 45314320-0 | 03.08.00 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu, długość przebicia w do 15 cm (cegły), średnica otworów 40 mm | szt. | 120 |  |
| 2.2 | 45314320-0 | 03.08.00 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia w do 30 cm, średnica otworów 40 mm | szt. | 100 |  |
| 2.3 | 45314320-0 | 03.08.00 | Wykucie bruzd dla rur: RKLG19, RS22 na podłożu z betonu | m | 1100 |  |
| 2.4 | 45314320-0 | 03.08.00 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o śr. 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym | m | 1100 |  |
| 2.5 | 45314320-0 | 03.08.00 | Rury winidurowe o śr. 16 mm układane n.t. na podłożu betonowym | m | 1400 |  |
| 2.6 | 45314320-0 | 03.08.00 | Rury winidurowe o śr. 32 mm układane na podłożu betonowym | m | 330 |  |
| 2.7 | 45314320-0 | 03.08.00 | Osadzanie w podłożu kołków plastykowych rozporowych montowanych na ścianie lub stropie | szt. | 1800 |  |
| 2.8 | 45314320-0 | 03.08.00 | Konstrukcje wsporcze sufitowe dla koryt metalowych szer. 100mm | szt. | 560 |  |
| 2.9 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż korytek metalowych o szerokości 100 mm | m | 560 |  |
| 2.10 | 45314320-0 | 03.08.00 | Konstrukcje wsporcze sufitowe dla koryt metalowych szer. 200mm | szt. | 340 |  |
| 2.11 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż korytek metalowych o szerokości 200 mm | m | 340 |  |
| 2.12 | 45314320-0 | 03.08.00 | Konstrukcje wsporcze dla drabinek kablowych | szt. | 40 |  |
| 2.13 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż drabinek kablowych o szer. 200mm | m | 30 |  |
| 2.14 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż drabinek kablowych o szer. 300mm | m | 5 |  |
| 2.15 | 45314320-0 | 03.08.00 | Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu betonowym - kanał 100x50 | m | 20 |  |
| 2.16 | 45314320-0 | 03.08.00 | Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 230 mm na podłożu betonowym - kanał 150x50 | m | 75 |  |
| 2.17 | 45314320-0 | 03.08.00 | Listwa przegrodowa do kanałów PCW | m | 120 |  |
| 2.18 | 45314320-0 | 03.08.00 | Układanie kabla FTP kat. 6 | m | 44880 |  |
| 2.19 | 45314320-0 | 03.08.00 | Układanie kabla YTKSY 53x2x0,5 | m | 930 |  |
| 2.20 | 45314320-0 | 03.08.00 | Układanie kabla światłowodowego 8G 50/125 OM-2 | m | 530 |  |
| 2.21 | 45314320-0 | 03.08.00 | Wciąganie kabla światłowodowego zewnętrznego 12G 50/125 OM-2 do kanalizacji kablowej | m | 140 |  |
| 2.22 | 45314320-0 | 03.08.00 | Wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 do kanalizacji kablowej | m | 280 |  |
| 2.23 | 45314320-0 | 03.08.00 | Puszka osprzętowa mocowana w kanale instalacyjnym | szt. | 19 |  |
| 2.24 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż kasetonu podłogowego dla 8 szt. osprzętu | szt. | 20 |  |
| 2.25 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż minikolumny 0,6m z uchwytami dla 20 szt. osprzętu | szt. | 2 |  |
| 2.26 | 45314320-0 | 03.08.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu z betonu | szt. | 268 |  |
| 2.27 | 45314320-0 | 03.08.00 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, pojedyńcze | szt. | 268 |  |
| 2.28 | 45314320-0 | 03.08.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzetu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu z betonu | szt. | 37 |  |
| 2.29 | 45314320-0 | 03.08.00 | Puszki osprzętowe natynkowe pojedyncze | szt. | 37 |  |
| 2.30 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż gniazda 1xRJ45 z zakończeniem kabli | szt. | 12 |  |
| 2.31 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż gniazda 2xRJ45 z zakończeniem kabli | szt. | 348 |  |
| 2.32 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż szafy BD z wyposażeniem wg opisu technicznego | szt. | 1 |  |
| 2.33 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż szafy FD1 z wyposażeniem wg opisu technicznego | szt. | 1 |  |
| 2.34 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż szafy FD2 (FD3, FD4, FD5) z wyposażeniem wg opisu technicznego | szt. | 4 |  |
| 2.35 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż szafy w istn. budynku z wyposażeniem wg opisu technicznego | szt. | 1 |  |
| 2.36 | 45314320-0 | 03.08.00 | Połączenia wyrównawcze przewodem LgY 10mm2 | m | 80 |  |
| 2.37 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż wieszaka kabli krosowych | szt. | 52 |  |
| 2.38 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż panela szczotkowego z płytą wsporczą | szt. | 8 |  |
| 2.39 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż półki stałej o głębokości 250mm | szt. | 2 |  |
| 2.40 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż panela gniazd 24RJ45 kat. 6, FTP | szt. | 39 |  |
| 2.41 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż panela gniazd 50RJ45 kat. 3 | szt. | 10 |  |
| 2.42 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż panela światłowodowego 12xSC MM | szt. | 5 |  |
| 2.43 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż panela światłowodowego 24xSC MM | szt. | 4 |  |
| 2.44 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż listwy zasilająco-filtrującej do szafy 19" | szt. | 7 |  |
| 2.45 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż zasilacza UPS 700VA do montażu w szafie 19" | szt. | 6 |  |
| 2.46 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż zasilacza UPS 1400VA do montażu w szafie 19" | szt. | 1 |  |
| 2.47 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż przełącznicy szafkowej na ścianie, dla 68 łączówek LSA | szt. | 1 |  |
| 2.48 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż przełącznicy szafkowej na ścianie, dla 102 łączówek LSA | szt. | 1 |  |
| 2.49 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż łączówki LSA 2/10 | szt. | 110 |  |
| 2.50 | 45314320-0 | 03.08.00 | Montaż magazynka ochronników z ochronnikami trójelektrodowymi | szt. | 40 |  |
| 2.51 | 45314320-0 | 03.08.00 | Rozszycie kabli FTP | szt. | 788 |  |
| 2.52 | 45314320-0 | 03.08.00 | Rozszycie kabla wieloparowego do 70-par | szt. | 20 |  |
| 2.53 | 45314320-0 | 03.08.00 | Rozszycie kabla wieloparowego do 100-par | szt. | 4 |  |
| 2.54 | 45314320-0 | 03.08.00 | Zakończenie włókna światłowodowego złączem SC MM | szt. | 128 |  |
| 2.55 | 45314320-0 | 03.08.00 | Pomiary dynamiczne kabli FTP na zgodność z kat. 6 | szt. | 748 |  |
| 2.56 | 45314320-0 | 03.08.00 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par 50. | odc. | 10 |  |
| 2.57 | 45314320-0 | 03.08.00 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par 100 | odc. | 2 |  |
| 2.58 | 45314320-0 | 03.08.00 | Pomiar tłumienności optycznej linii światłowodowej metodą transmisyjną | szt. | 64 |  |
| 2.59 | 45314320-0 | 03.08.00 | Dostawa kabli krosowych wg opisu technicznego | kpl. | 1 |  |
| 3. |  |  | Dział 3. Urządzenia sieci lokalnej |  |  |  |
| 3.1 | 45314320-0 | 03.08.00 | Instalacja przełącznika P26 wg opisu technicznego | szt. | 6 |  |
| 3.2 | 45314320-0 | 03.08.00 | Instalacja przełącznika P28 wg opisu technicznego | szt. | 8 |  |
| 3.3 | 45314320-0 | 03.08.00 | Instalacja routera R2 wg opisu technicznego | szt. | 1 |  |
| 3.4 | 45314320-0 | 03.08.00 | Instalacja firewalla FW wg opisu technicznego | szt. | 1 |  |
| 3.5 | 45314320-0 | 03.08.00 | Instalacja konwertera MC wg opisu technicznego | szt. | 2 |  |
| 3.6 | 45314320-0 | 03.08.00 | Instalacja punktu dostępowego AP wg opisu technicznego | szt. | 7 |  |
| 3.7 | 45314320-0 | 03.08.00 | Konfiguracja sieci i zaprogramowanie urządzeń | kpl. | 1 |  |
| 4. |  |  | Dział 4. Rozbudowa centrali telefonicznej |  |  |  |
| 4.1 | 45314100-2 | 03.08.00 | Rozbudowa istn. centrali telefonicznej wg opisu technicznego | kpl. | 1 |  |