# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa budynku dydaktycznego AWF

Adres obiektu budowlanego Ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

Kod ogólny: 45 21 44 00-4

Nazwa zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Generalny Projektant: arch. Jerzy Gurawski upr. bud. 77/65

Data: Poznań, marzec 2009 r.

PL 61-606 Poznań, ul.Maciejewskiego 7, tel./ fax 061 821 78 47 e-mail:ARPA@info.com.pl ¦ www: www.gurawski.com BANK : WBK VI 0/Poznań nr 66-1090-1362-0000-0000-3602-0332

- Specyfikacje zaktualizowano w związku z wejściem w życie w dniu 15 września 2008 r. rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

- Spis treści:

- ST 00.01.00 -WYMAGANIA OGÓLNE	2

- ST 01.01.00 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE	10

- ST 01.02.00- ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA	13

- ST 01.03.00- ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH	20

- ST 02.01.00- BETONOWANIE	27

- ST 02.02.00 - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE	31

- ST 02.03.00 - ROBOTY KAMIENIARSKIE	35

- ST 02.04.00 - ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW, PARKINGÓW	41

ST 03.01.00 – ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE	46

ST 03.02.00 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE	63

- ST 03.03.00 - INSTALACJE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA	72

- ST 03.04.00 - INSTALACJE AUDIO WIZUALNE I MULTIMEDIALNE	82

- ST 03.06.00 - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE	88

- ST 03.07.00 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO	98

- ST 03.08.00 - INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO	105

- ST 04.01.00 – TYNKOWANIE	113

- ST 04.02.00 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ	116

- ST 04.03.00 - POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN	120

- ST 04.04.00 - ROBOTY MALARSKIE	124

- ST 04.05.00 - ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE	127

- ST 06.01.00 I ST 06.02.00 - ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE, SIECI I PRZYŁĄCZA	131