ST 03.04.00

Nr Wspólnego Słownika Zamówień        (CPV)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

30 19 12 00 – 6 	Rzutniki do przeźroczy

32 32 12 00 – 1 	Urządzenia audiowizualne

32 32 20 00 – 6 	Urządzenia multimedialne

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO AWF PRZY ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

# WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji systemu audiowizualnego w budynku dydaktycznym Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

•    montaż koryt kablowych, orurowanie i listwowanie tras kablowych,

•    ułożenie instalacji kablowej,

•    sprawdzenie instalacji kablowej,

•    montaż urządzeń i elementów,

•    uruchomienie urządzeń,

•    konfiguracja systemu,

•    sprawdzenie działania,

•    szkolenie użytkowników,

# MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogólne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów

Materiały do wykonania systemu audio-wizualnego należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są te, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną.

Zastosowane materiały:

- tablice suchozmywalne o wym. 120x180cm i 120x300 cm,

- zestawy głośnikowe,

- ekran zwijany o wym. 200x155 cm,

- wideoprojektory,

- wzmacniacz / mikser/ przełącznik sygnałów,

- komputery PC,

- monitory LCD 17”,

- rozdzielacz sygnału,

- przełącznik sygnałów RGB + audio,

- zasilacz 12V, 200 mA,

- nadajnik IR,

- szafka sprzętowa typu RACK 12U

- tablica sterująca pracą

# SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogólne – pkt. 3.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Do przeprowadzenia montażu systemu audiowizualnego należy zastosować:

•    wiertarka udarowa z udarem pneumatycznym i złączu SDS o mocy min 750 W,

•    wkrętarka akumulatorowa 12V lub więcej,

•    lutownica ze stabilizacją temperatury

•    zaciskarka tulejek na przewód linkowy,

•    poziomica,

•    zestawy wkrętaków,

•    zestawy kluczy, w tym imbusowych,

•    rusztowanie przesławne z pomostem roboczym o wys. 3,5 m,

•    drabina wieloelementowa o wysokości min. 3 m,

•    drabina dwuelementowa o wysokości 2 m,

# TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 4.

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu

Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń, a zwłaszcza sprzętu elektronicznego konieczne jest należyte zabezpieczenie przed wstrząsami oraz uszkodzeniami mechanicznymi i możliwością zagubienia ruchomych części urządzeń. W czasie przemieszczania sprzętu wewnątrz obiektu trzeba go zabezpieczyć na tę okoliczność.

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę.

Składowanie - materiały należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Osprzęt elektroniczny przechowywać w suchych i ciepłych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniach fabrycznych. Dostarczać je na budowę w fazie końcowej, aby uniknąć zbędnych uszkodzeń. Przewody izolowane przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Wszystkie zastosowane materiały, zgodnie z ustawą "Prawo budowlane", muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są te, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną.

# WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 5.

5.2. Szczególne zasady wykonania robót

Montaż instalacji oraz urządzeń audiowizualnych musi zapewniać ich prawidłowe działanie zgodne z dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi. Niezbędne jest zapewnienie ochrony przed niekorzystnymi następstwami działania systemu (porażenia, przepięcia, drgania, hałas, powstanie pożaru, wybuchu i innych szkód) oraz zabezpieczenie systemu przed niepożądaną ingerencją osób trzecich.

Prace powinny być prowadzone przez doświadczonych monterów z odpowiednimi uprawnieniami stosownymi do wykonywanych zadań (licencja pracownika zabezpieczenia technicznego, uprawnienia SEP do eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych do 1 kV.). Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem przepisów:

•    bezpieczeństwa i higieny pracy,

•    ochrony przeciwpożarowej,

•    dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

## Układanie Tras Kablowych:

• we wcześniej przygotowanych korytkach kablowych,

• w przypadku braku koryt kablowych w określonych miejscach okablowanie prowadzić przy pomocy rurek PCV, rurek peszla, listew PCV,

•    rozgałęzienia tras kablowych wykonać za pomocą puszek rozgałęźnych,

•    piony kablowe wykonać z zapasem 20%.

## Układanie przewodów kabelkowych w gotowych trasach kablowych:

•   przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją producenta kabli,

•   przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej przegrody budowlanej,

•   układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, narażających izolację przewodów na uszkodzenie lub uniemożliwiających prawidłowe zamknięcie listwy,

•   przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami,

•   w celu spełnienia standardów kompatybilności elektromagnetycznej dotyczącej emisji pola elektromagnetycznego oraz wpływu zewnętrznych pól elektromagnetycznych, w trakcie prowadzenia tras kablowych zaleca się przestrzeganie minimalnych odległości od urządzeń zakłócających:

•    30 cm od tras energetycznych na dłuższych odcinkach,

•    100 cm od transformatorów.

•   dopuszcza się możliwość krzyżowania się torów kablowych z przewodami
elektrycznymi pod warunkiem zachowania kąta skrzyżowania 90°

•   nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących i monitorujących razem z przewodami elektrycznymi o napięciu >60V w tym samym korycie lub przepuście,

•   trasy kablowe prowadzić w miarę możliwości tak, aby zmiany kierunku trasy odbywały się pod kątem 90°,

•   promienie gięcia kabli muszą być nie mniejsze niż ich sześciokrotna średni-
ca, dla kabla PPAV-01 5x0,45/2,0 dziesięciokrotna,

•   przewody nie mogą być przedłużane - muszą to być przewody jednoodcinkowe,

•   w szafach i przyłączach pozostawić zapas przewodu umożliwiający ewentualne korekty,

•   dokręcanie śrub łączówek nie może powodować przecinania końcówek

## Montaż urządzeń

Wszystkie urządzenia projektowanych systemów należy montować zgodnie z wytycznymi instrukcji instalacyjnych tych urządzeń, Poszczególne elementy systemów montować w miejscach wyznaczonych w projekcie. Przed montażem należy jednak sprawdzić sposób i miejsca montażu powyższych elementów i ewentualnie skorygować położenie urządzeń, szczególnie w aspekcie wyposażenia pomieszczeń w meble,

## Zasilanie systemu

Wszystkie urządzenia AV zasilać z tej samej fazy, zgodnie ze schematem zawartym w projekcie

## Pomiary

Po ułożeniu kabli należy wykonać pomiary:

•   ciągłości przewodów,

## Testowanie systemu

Po zamontowaniu systemów i ich konfiguracji należy przeprowadzić próby funkcjonalne. Należy sprawdzić każdy element systemu i sprawdzić jego działanie oraz opis istniejący w systemie.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne – pkt. 6.

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości

Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów
i ich właściwości, przygotowanie podłoża (w tym kanałów kablowych), prawidłowość wykonania
instalacji i jej elementów. Kontrola musi obejmować sprawdzenie prawidłowości położenia
elementów instalacji, a więc ich przebiegu w pomieszczeniach, wzajemnego rozmieszczenia
poszczególnych elementów instalacji (bezkolizyjność, odległości) oraz usytuowania względem
elementów obiektu. Kontrola musi być prowadzona na bieżąco celem wykrycia nieprawidłowości
w trakcie ich powstawania.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić niezbędne pomiary parametrów linii: impedancji,
długości, rezystancji, tłumienia i przesłuchu zbliżnego (NEXT) oraz obliczenie odstępu sygnału
od przesłuchu (parametr ACR).

# OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 7.

7.2. Szczególne zasady obmiaru

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i urządzenia) i w metrach
bieżących w odniesieniu do zainstalowanych przewodów.

8.    ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 8.

8.2. Szczególne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Fragmenty instalacji, które ulegają
trwałemu zakryciu (zasłonięciu) innymi elementami budowlanymi podlegają odbiorom
częściowym. O gotowości do sprawdzenia lub odbioru takich robót zgłasza Inwestorowi
Kierownik robót.

Kierownik budowy musi przekazać inwestorowi oświadczenie o zgodności wykonania instalacji
systemu audio-wizualnego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę. Każda z instalacji po zakończeniu odbioru ma mieć sporządzony protokół stwierdzający jej prawidłowe działanie zgodnie z wymogami l jeśli to konieczne protokół ma posiadać załączniki w zawierające wyniki badań dokumentujące tę zgodność.

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli aby przeszkolić personel obsługi, Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w ogólnym zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich parametrów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli oraz przeszkoli personel obsługujący w zakresie reakcji na zaistniałe sytuacje awaryjne, sygnalizacyjne i procedury postępowania. Przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia prawidłowej pracy i obsługi codziennej systemów i instalacji.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 9.

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania
instalacji systemu audio-wizualnego obejmuje: prace przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie
i wbudowanie materiałów instalacyjnych i urządzeń, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 10.

# 11. PRZEPISY ZWIĄZANE

•   	Polska Norma PN-EN - 50131-1 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania ogólne

•   	Dokumentacje Techniczno-Ruchowe

•  	Instrukcje eksploatacji urządzeń opracowane przez producentów